| Data om installationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygherre: |  | Adr.: |  |  | Kunde/ordrenr.: |  |  |  |  |  |  |
| LN | Eftersyn (omfatter følgende) |  |  |  |  |  | OK | F |  | IR |  |
| 1 | Metode til beskyttelse mod elektrisk stød: RCD , SELV , DB.isoll , Andet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Valg af ledere efter strømværdi (er der taget hensyn til fx samlet fremføring?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Valg af materiel og beskyttelsesmetoder svarende til ydre forhold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opmærkning - Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Afprøvning (omfatter følgende) |  |  |  |  |  | OK | F |  | IR |  |
| 5 | Beskyttelseslederes gennemgående og elektrisk forbindelse er målt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Installationens isolationsmodstand er målt (*1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Automatisk afbrydelse af forsyningen er målt (*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Polaritetsprøve er afprøvet (i bl.a. lampeudtag og stikkontakt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Funktionsprøver er udført (virker installationen som tiltænkt?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Installationen er kortslutningssikker (målt i fjerneste tilslutningssteder) (*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rampetest i tilslutningssted |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Måleresultater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gruppenavn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sikringsstørrelse/karakteristik: | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 14 | Spænding V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | (*1) Isolationsmodstand MΩ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | (*3) Kortslutningsniveau A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | (*2) RCD måleresultater\Placering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mærkeudløsestrøm (I𝜟n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 x I𝜟n i mS max 200 mS (00/1800) | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 19 | 5 x I𝜟n i mS max 40 mS (00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1/2 x I𝜟n (må ikke udkoble) (00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pulserende jævnstrøm (00/1800) | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 22 | Udløser på testknap? (OK/F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anvendte måleinstrumenter (Type/navn) |  | ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Andet |  |  |  |  |  | OK | F |  |  | IR |
| 23 | Kunden er informeret om betjening af installationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tilsyn udført den/af: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dine bemærkninger / Fejlbeskrivelse ved (F): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation udført af: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifikation udført den: Verifikation udført af: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Der kan være andre eftersyn/målinger som er aktuelle, men som ikke er indført i skemaet.

Er dette tilfældet, skal disse eftersyn/målinger selvfølgelig også udføres og dokumenteres.

Her kan der med fordel anvendes det ”fulde” skema til Verifikation.

Miljø – Kvalitet - Arbejdsmiljø