| Data om installationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygherre: |  | Adr.: |  |  | Kunde/ordrenr.: |  |  |  |  |  |  |
| LN | Eftersyn (omfatter følgende) |  |  |  |  |  | OK | F |  | IR |  |
| 1 | Metode til beskyttelse mod elektrisk stød: RCD , SELV , DB.isoll , Andet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tilstedeværelse af brandsikre lukninger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Valg af ledere efter strømværdi (er der taget hensyn til fx samlet fremføring?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Valg og indstilling af beskyttelsesudstyr (fx maksimalafbryder) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tilstedeværelse af korrekt placeret materiel til adskillelse og afbrydning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Valg af materiel og beskyttelsesmetoder svarende til ydre forhold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Identifikation af beskyttelses- og nulledere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselsskilte og lignende informationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opmærkning - Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Udførelse af ledernes forbindelser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Potentialudligning (hoved- og supplerende udligningsforbindelser) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Afprøvning (omfatter følgende) |  |  |  |  |  | OK | F |  | IR |  |
| 13 | Beskyttelseslederes gennemgående og elektrisk forbindelse er målt Ω for PE-leder til: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Installationens isolationsmodstand er målt (*1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse (SELV – PELV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | (Gulve og vægges modstand er afprøvet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Automatisk afbrydelse af forsyningen er målt (*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Supplerende beskyttelse er afprøvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Polaritetsprøve er afprøvet (i bl.a. lampeudtag og stikkontakt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fasefølgen er afprøvet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Funktionsprøver er udført (virker installationen som tiltænkt?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Spændingsfald er afprøvet (spændingsfald bør ikke overstige 3 hhv. 5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Installationen er kortslutningssikker (målt i fjerneste tilslutningssteder) (*3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rampetest i tilslutningssted |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Måleresultater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Gruppenavn: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sikringsstørrelse/karakteristik: | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 27 | Spænding V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | (*1) Isolationsmodstand MΩ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | (*3) Kortslutningsniveau A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | (*2) RCD måleresultater\Placering: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mærkeudløsestrøm (I𝜟n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 x I𝜟n i mS max 200 mS (00/1800) | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 32 | 5 x I𝜟n i mS max 40 mS (00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1/2 x I𝜟n må ikke udkoble (00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pulserende jævnstrøm (00/1800) | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| 35 | Udløser på testknap? (OK/F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Evt. jævnstrøm (type B) (+/-) | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |
| Anvendte måleinstrumenter (Type/navn) |  | ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LN | Andet |  |  |  |  |  | OK | F |  |  | IR |
| 37 | Kunden er informeret om betjening af installationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tilsyn udført den/af: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dine bemærkninger / Fejlbeskrivelse ved (F): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation udført af: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifikation udført den: Verifikation udført af: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Miljø – Kvalitet - Arbejdsmiljø